## Programm Kurz
Richtlinie 2000 / 7.5
| Standsicherheit von Grabsteinen | [13 empty] | 2016-06-14
Arbeitsblatt
| Dübelkräfte für die Fugen 1+2 bei einer Kippsicherheit s = 1,5 | [13 empty] | erstellt von
Dipl.Ing. Josef Robl
überarbeitet von
DI M. Steinbrecher
Legende zur Dübelauswahl
| H1 |  | 125 | [7 empty] | - |  | kein Dübel erforderlich
[11 empty] | 125 - 490 |  | erforderliche Dübellänge in "mm"
[11 empty] | N |  | dieser Dübel ist nicht möglich
[8 empty] | Fuge 1 |  |  | 1 f 12 | 1 f 14 | 1 f 16 | 1 f 20 | 2 f 12 | 2 f 14 | 2 f 16 | 2 f 20
[11 empty] | N | N | 470 | 370 | 310 | 270 | 240 | 190
| H2 |  | 25 | [7 empty] | D ü b e l a u s w a h l
[8 empty] | Fuge 2 |  |  | 1 f 12 | 1 f 14 | 1 f 16 | 1 f 20 | 2 f 12 | 2 f 14 | 2 f 16 | 2 f 20
[11 empty] | 400 | 340 | 300 | 240 | 200 | 180 | 160 | 125
| H3 |  | 18 |  | EINFASSUNG | [5 empty] | verwendete Verbundfestigkeit |  |  |  |  | 0.16 | kN / cm²
[8 empty] | Fuge 3 |  |  | für Rippen- bzw. Gewindestähle |  |  |  |  | 0.050266 |  | = a
| Hges. | = | 168 | cm |  |  |  |  | GOK
|  | B1= | 120 | cm |  |  | 12 | D1 |  | Wert | E i n - / A u s g a b e h i n w e i s e | [6 empty] | Flag
[7 empty] | 25 | D2 |  | D1 | [7 empty] | 1
[10 empty] | D2 | [7 empty] | 1
E i n g a b e w e r t e : |  |  |  |  | Wert | Einheit |  | Grenzen |  | B1 | [7 empty] | 1
Spezifisches Gewicht |  |  |  |  | 27 | kN / m³ |  | 10 - 35 kN/m³ |  | H1 | [7 empty] | 1
Basisgeschwindigkeitsdruck |  |  |  |  | 0.39 | kN / m² |  | 0,19-0,50 kN/m² |  | H2 | [7 empty] | 1
Geländeform für Wind |  |  |  |  | 2 |  |  | 2, 3 oder 4 |  | H3 | [7 empty] | 1
[10 empty] | qb,0 | [7 empty] | 1
Windbeiwerte nach ÖNORM EN 1991-1-4 | [5 empty] | yQ,1 = | 1.5 |  |  | GF | [7 empty] | 1
zmin = | 2 | m | wEd,A = qb * cp,net,A * yQ,1 = |  |  |  |  | 1.9202 | kN/m² | g | [7 empty] | 1
Beiw. | 1.4271 |  | wEd,B = qb * cp,net,B * yQ,1 = |  |  |  |  | 1.1688 | kN/m²
horizontale Verkehrslast mit |  |  |  | yQ,1 = | 1.5 | HEd = |  | 0.9 | kN
Ansicht eines Grabdenkmales: | [8 empty] | Schema der Dübelanordnung:
L oben
L gesamt
L unten
Berechnungsergebnisse: | [8 empty] | erf. Dübellängen ( = 2x die Einbindelg.) in "mm" + Fuge 5mm
Schnittgrößen und Dübelkräfte: | [8 empty] | Mindestdübellänge = 2x 60mm + 5mm Fuge = 125mm
in Fuge 1 |  |  | M1,Ed | 1.3916 | kNm
|  |  | N1,Ed | 4.86 | kN |  |  |  | L oben, unten |  | Einbindelängen des Dübels (oben bzw. unten)
|  |  | M Düb. | 1.1 | kNm |  |  |  | L´ oben, unten |  | Bohrlochlänge = Dübeleinbindelänge + 2mm
|  |  | Z Dübel | 18.3339 | kN |  |  |  | 2 f 16 |  | Dübelanzahl und Dübeldurchmesser
in Fuge 2 |  |  | M2,Ed | 2.004 | kNm |  |  |  | f 19 |  | Bohrlochdurchmesser = Dübeldurchm. + (2 - 5) mm
|  |  | N2,Ed | 6.885 | KN |  |  |  | Für die Verbindung von Dübel zu Beton wurde bei sorgfältig
|  |  | M Düb. | 1.4592 | KNm |  |  |  | gereinigtem Bohrloch eine Verbundfestigkeit von 0,16 kN/cm²
|  |  | Z Dübel | 11.6738 | KN |  |  |  | angenommen.
Die Grundlagen hinsichtlich Stahl, Mörtel, Bohrlöchern, Verbund, Verguß, etc.,
welche diese Berechnung voraussetzt, sind im Erläuterungsblatt angeführt.
Berechnungsbreite
B 1
Fuge
5mm
B1 = B2

## Programm Detail
Richtlinie 2016 / 7.5
| Standsicherheit von Grabsteinen | [14 empty] | 2016-06-14
Berechnungsblatt
| Dübelkräfte für die Fugen 1+2 bei einer Kippsicherheit s = 1,5 | [14 empty] | erstellt von
Dipl.Ing. Josef Robl
[11 empty] | 0.6 | kN/m |  |  |  | überarbeitet von
DI M. Steinbrecher
| H1 |  | 125 | [10 empty] | W1
G1
[5 empty] | Dübel mittig | [8 empty] | 105.5
[8 empty] | Fuge 1 |  |  | 110
W2
| H2 |  | 25 |  |  |  | G2
Fuge 2
| H3 |  | 18 | EINFASSUNG |  |  | G3 | [6 empty] | 30.5
Fuge 3
| Hges. | = | 168 | cm | [10 empty] | GOK
| B1= | 120 | cm |  |  |  | 12 | = | D1
| B2= | 120 | cm |  |  |  | 25 | = | D2 |  |  | Wert | E i n - / A u s g a b e h i n w e i s e | [5 empty] | Flag
[12 empty] | D1 | [6 empty] | 1
[12 empty] | D2 | [6 empty] | 1
E i n g a b e w e r t e : |  |  |  |  | Wert | Einheit |  | Grenzen |  |  |  | B1 | [6 empty] | 1
Spezifisches Gewicht |  |  |  |  | 27 | kN / m³ |  | 10 - 35 kN/m³ |  |  |  | H1 | [6 empty] | 1
Basisgeschwindigkeitsdruck |  |  |  |  | 0.39 | kN / m² |  | 0,19 - 0,50 kN/m² |  |  |  | H2 | [6 empty] | 1
Geländeform für Wind |  |  |  |  | 2 |  |  | 2, 3 oder 4 |  |  |  | H3 | [6 empty] | 1
[12 empty] | q b,0 | [6 empty] | 1
horizontale Verkehrslast H = |  |  |  |  | 0.5 | kN/m |  | Höhe |  |  |  | GF | [6 empty] | 1
abhängig von der Grabsteinbreite | [7 empty] | 110 |  |  |  | g | [6 empty] | 1
Windbeiwerte nach ÖNORM B 1991-1-4 | [5 empty] | yQ,1 = |  | 1.5 |  |  |  |  | Ansicht eines Grabdenkmales:
zmin = | 2 | m | Beiw. = | 1.4271 | qb = |  |  | 0.55658 | kN/m²
Bereich A: c p,net,A = |  |  | 2.3 | w Ed,A = qb * c p,net,A * yQ,1= |  |  |  | 1.9202 | kN/m²
Bereich B: c p,net,B = |  |  | 1.4 | w Ed,B = qb * c p,net,B * yQ,1= |  |  |  | 1.1688 | kN/m² | *)
*) Dem Weg der ÖNORM EN 1991-1-4 mit dem Ansatz einer unteren Grenz-
höhe zmin (vgl. Tab. B.1 ONR 27214) wird auch für Grabsteine entsprochen,
diese wird für GF II mit |  |  |  | 2 | m, GF III mit |  |  | 5 | m und
GF IV mit |  | 10 | m angesetzt.
Legende zur Dübelauswahl
G e w i c h t e i n k N | [7 empty] | Wind in kN |  |  | - |  | kein Dübel erforderlich
G1 | = |  | 4.86 | N1 = G1 = |  | 4.86 |  | W1 | = | 2.2266 | 125 - 490 |  | erforderliche Dübellänge in "mm"
G2 | = |  | 2.025 | N2 = G1 + G2 = |  | 6.885 |  | W2 | = | 0.44532 | N |  | dieser Dübel ist nicht möglich
Ermittlung |  |  | Eigen- |  | Wind |  | horizontale |  | maßgebend |  | D ü b e l a u s w a h l
der |  |  | gewicht |  |  |  | Verkehrslast |  | Wind od. h. V. |  | STK. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
Dübelkräfte |  |  | max |  | kN |  | kN |  | max | Dim. | f | 12 | 14 | 16 | 20 | 12 | 14 | 16 | 20
[11 empty] | Umfang | 3.7699 | 4.3982 | 5.0266 | 6.2832 | 3.7699 | 4.3982 | 5.0266 | 6.2832
FUGE 1: |  | M1,Ed | 0 |  | 1.3916 |  | 0.603 |  | 1.3916 | kNm | kN / cm | 0.60319 | 0.70372 | 0.80425 | 1.0053 | 1.2064 | 1.4074 | 1.6085 | 2.0106
mit |  | N1,Ed | 4.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | kN | verwendete Verbundfestigkeit für Dübel | [5 empty] | 0.16 | kN/cm²
yQ,1 = | 1.5 | Q1,Ed | 0 |  | 2.2266 |  | 0.9 |  | 2.2266 | kN | i n F u g e 1
Mstand = G1 * D1/ 2 = |  |  | 0.2916 | M Dü = | Mkipp - Mstand = |  |  |  | 1.1 | kNm | 0.16 | 1 f 12 | 1 f 14 | 1 f 16 | 1 f 20 | 2 f 12 | 2 f 14 | 2 f 16 | 2 f 20
e1 / D1 = |  | 2.3862 | > 0,167 | Z Dübel = |  | MDü / (D1 / 2) = |  |  | 18.3339 | kN | 18.3339 | N | N | 470 | 370 | 310 | 270 | 240 | 190
FUGE 2: |  | M2,Ed | 0.3159 |  | 2.004 |  | 0.828 |  | 2.004 | kNm | erf. Dübellängen ( = 2x die Einbindelg.) in "mm" + Fuge 5mm
mit |  | N2,Ed | 6.885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | kN | Mindestdübellänge = 2x 60mm + 5mm Fuge = 125mm
yQ,1 = | 1.5 | Q2,Ed | 0 |  | 2.6719 |  | 0.9 |  | 2.6719 | kN | i n F u g e 2
Mstand = G1*D1/2 + G2*D2/2 = |  |  |  | M Dübel = |  | Mkipp - Mstand = |  |  | 1.4592 | kNm | 0.16 | 1 f 12 | 1 f 14 | 1 f 16 | 1 f 20 | 2 f 12 | 2 f 14 | 2 f 16 | 2 f 20
e2 / D2 = |  | 1.1642 | 0.54472 | Z Dübel = |  | MDü / (D2 / 2) = |  |  | 11.6738 | kN | 11.6738 | 400 | 340 | 300 | 240 | 200 | 180 | 160 | 125
Die Grundlagen hinsichtlich Stahl, Mörtel, Bohrlöchern, Verbund, Verguß, etc.,
welche diese Berechnung voraussetzt, sind im Erläuterungsblatt angeführt.
Berechnungsbreite
B 1
B1 = B2

## Erläuterung
Richtlinie 2016 / 7.5
Standsicherheit von Grabsteinen | [13 empty] | 2016-06-14
Erläuterungsblatt 1 von 3
Dübelkräfte für die Fugen 1+2 bei einer Kippsicherheit s = 1,5 | [13 empty] | erstellt von
Dipl.Ing. Josef Robl
überarbeitet von
Beschreibung des Grabdenkmales: | [13 empty] | Dipl.Ing. M. Steinbrecher
Seitenansicht eines Grabdenkmales: | [8 empty] | Hauptansicht eines Grabdenkmales:
Grabstein
Sockel
|  |  |  | Einfassung | [9 empty] | Geländeoberkante
Berechnungsbreite
Die Berechnungsbreite wurde für alle Teile des Grabdenkmales
einheitlich gewählt, seitliche Überstände sind nach unten
anwachsend möglich, andere Formen (z.B. Sockel schmäler als
der Grabstein, ...) sind gesondert nachzuweisen.
Grundsätzliches zum Programm:
Wichtige Zahlen und Hinweise sind in Fettschrift dargestellt, und zwar:
| EINGABE - Schrift in rot | [7 empty] | Eingabe von Geometrie und Belastung
| ERGEBNIS - Schrift in blau | [7 empty] | Ausgabe der Dübelkräfte
| WARNHINWEISE - in cyan | [7 empty] | Wenn sich Eingabewerte außerhalb des Gültigkeits-
bereiches befinden (mit Angabe des Fehlergrundes)
Folgende Programmgrenzen | [6 empty] | Höhen |  |  |  | H 1 | von 30 bis 140 cm
wurden gesetzt: | [10 empty] | H 2 | von 0 bis 30 cm
[11 empty] | H 3 | von 6 bis 30 cm
[7 empty] | Breite |  |  |  | B 1 | ≤ 140 cm
[7 empty] | Dicken |  |  |  | D 1 | ≥ 10 cm
[11 empty] | D 2 | ≥ 20 cm und ≥ D 1
[5 empty] | Basisgeschwindigkeitsdruck | [5 empty] | q b,0 | von 0,19 bis 0,50 kN/m²
[7 empty] | Spez. Gewicht |  |  |  | g | von 1000 bis 3500 kg/m³
[7 empty] | Geländeform |  |  |  | GF | 2, 3 und 4
Die Basisgeschwindigkeitsdrücke in den einzelnen Orte sind geordnet nach Bundesländern den Tabellen
der ÖNORM B 1991-1-4 zu entnehmen, wobei die Geländeform II nach ÖNORM EN 1991-1-4 Tabelle 4.1
bei Gebieten mit niedriger Vegetation wie Gras und einzelne Hindernisse (Bäume, Gebäude) mit
Abständen von min. 20-facher Hindernishöhe anzuwenden ist (sonst Geländeform III oder IV).
Grundsätzlich wurde der Standsicherheitsnachweis in den Fugen 1 und 2 geführt, der Nachweis der
Fuge 3 (= Fundierungssohle) ist je nach Bauart gesondert nachzuweisen.
Richtlinie 2016 / 7.5
Standsicherheit von Grabsteinen | [13 empty] | 2016-06-14
Erläuterungsblatt 2 von 3
erstellt von
Dipl.Ing. Josef Robl
überarbeitet von
Dipl.Ing. M. Steinbrecher
VORAUSSETZUNGEN FÜR BERECHNUNG UND AUSFÜHRUNG
Die Dübelberechnung basiert auf der Verbundfestigkeit der Dübel in jeweils beiden (oben und unten)
Bauteilen in den jeweiligen Fugen. Andere Tragwirkungen oder ungeeignete Verdübelungen können
damit nicht erfaßt werden.
Die Berechnung geht von einer Verbundfestigkeit von 0,16 kN/cm² aus, entsprechende Voraussetzungen
zum verläßlichen Erreichen dieses Wertes sind einzuhalten. Dieser Wert gilt sowohl für das Haften des
Dübels am Vergußmörtel als auch für das Haften dieses Vergußmörtels am Bohrloch!
Die Vermörtelung ist auf die gesamte Dübellänge sicherzustellen.
Verarbeitungsrichtlinien (Voraussetzungen):
--- Vollständig gereinigtes bzw. staubfreies Bohrloch und entsprechende Rauhigkeit der Oberfläche
dieses Bohrloches (Erreichbar durch Bohren mit Schlagbohrmaschine).
--- Die Verwendung von Rippen- bzw. Gewindestäben, aus nichtrostenden Stählen gemäß EN 10088-1,
Werkstoffnummer 1.4401 oder 1.4571, gereinigt und entfettet.
--- Bei Verwendung von Rundstählen ist Voraussetzung, dass die Verbundfestigkeit zwischen
Stahloberfläche und Mörtel mindestens der Verbundfestigkeit von 0,16 kN/cm² entspricht.
--- Die Verwendung von Zementmörteln mit mindestens 16 N/mm² Druckfestigkeit.
Die Verwendung von schwindfreien Zementen ist zu empfehlen.
--- Der Bohrlochdurchmesser muss gegenüber dem Dübeldurchmesser um mind. 5 mm größer sein.
Die Korngröße des Zuschlagstoffes soll max. 0/1 mm sein. Um eine einwandfreie Vermörtelung zu
erreichen, ist diese mit dem jeweils oberen Bauteil zuerst durchzuführen, nach ausreichendem Aus-
härten ist der obere Bauteil mit den Dübeln in den mit Mörtel vorbereiteten unteren Bauteil einzubauen.
--- Der Dübelachsabstand muss mindestens das 1,5-fache der Dübeleinbindelänge sein.
--- Die Dübeldurchmesser (Bohrlochdurchmesser) sind derart auszuwählen, dass diese mit dem
Werkstoff (Steindicke, Homogenität, etc.) verträglich sein. Die im Programm theoretisch ermöglichte
Verwendung von Dübeln großen Durchmessers in dünnen Steinen ersetzt nicht die diesbezügliche
Beurteilung des Ausführenden!
Richtlinie 2016 / 7.5
Standsicherheit von Grabsteinen | [13 empty] | 2016-06-14
Erläuterungsblatt 3 von 3
Dübelkräfte für die Fugen 1+2 bei einer Kippsicherheit s = 1,5 | [13 empty] | erstellt von
Dipl.Ing. Josef Robl
überarbeitet von
Dipl.Ing. M. Steinbrecher
Definition der Kippsicherheit: | [7 empty] | Kippsicherheit
[8 empty] | n = 1,5 |  |  | Resultierende im "erweiterten Kern"
[8 empty] | n = 3,0 |  |  | Resultierende "im Kern"
FUGE 1: |  | 0.44 | kN/m |  |  |  |  | Bezogen auf den Schwerpunkt |  |  |  | G 1 = |  | 4.05 | kN
[8 empty] | der Aufstandfläche |  |  |  | V s = |  | 4.05 | kN
| g = | 27 | kN/m³ |  |  | 125 |  |  |  | mit | yQ,1 = 1,5 | M s,Ed = |  | 0.825 | kNm
[7 empty] | Grabstein |  |  |  |  | e / D1 = |  | 1.6975 | < | 0.33333
|  |  | Fuge 1 |  | 12 | A |  | Bezogen auf den vorderen |  |  |  | M KIPP = M A = |  | 0.825 | kNm
[5 empty] | S |  |  | Kipp-Punkt der Aufstandsfläche |  |  |  | M stand = |  | 0.243 | kNm
|  |  | b = | 100 | cm | [7 empty] | M KIPP - M stand = | 0.582 | kNm
FUGE 2: |  | 0.36667 | kN/m |  |  |  |  | Bezogen auf den Schwerpunkt |  |  |  | G 1 = |  | 4.05 | kN
[8 empty] | der Aufstandfläche |  |  |  | G 2 = |  | 1.6875 | kN
| g = | 27 | kN/m³ |  |  | 125 | [5 empty] | M G1 = |  | 0.7695 | kNm
[7 empty] | Grabstein |  |  |  |  | V s = |  | 5.7375 | kN
[7 empty] | Sockel |  |  | mit | yQ,1 = 1,5 | M s,Ed = |  | 1.5945 | kNm
| Fuge 1 |  |  |  | 12 | [6 empty] | e / D2 = |  | 1.1116 | < | 0.33333
[6 empty] | 25 |  | Bezogen auf den vorderen |  |  |  | M KIPP = M A = |  | 0.825 | kNm
| Fuge 2 |  |  | 25 |  |  |  | Kipp-Punkt der Aufstandsfläche |  |  |  | M stand = |  | 0.45394 | kNm
|  |  |  | S |  | A | [6 empty] | M KIPP - M stand = | 0.37106 | kNm
|  |  | b = | 100 | cm
Sobald die Dübelkräfte in der Berechnung als "< 0" ausgewiesen werden, ist die Kippsicherheit von 1,5
auch ohne Verdübelung gegeben, die Dübelauswahl fordert dann keine Mindestdübellänge ( " - " ).
Sobald die maximale Dübellänge von 490mm bei einem bestimmten f Dübeldurchmesser
überschritten ist, erscheint die Anmerkung "N" (dieser Dübel ist nicht möglich, ein stärkerer ist
daher zu verwenden).
Legende zur Dübelauswahl
- |  | kein Dübel erforderlich
125 - 490 |  | erforderliche Dübellänge in "mm"
N |  | dieser Dübel ist nicht möglich

## Windlasten
Windlasten
Tabelle: Geländekategorien und Geländeparameter
Gelände-kategorie
0 | See, Küstengebiete, die der offenen See ausgesetzt sind
I | Seen oder Gebiete mit niedriger Vegetation und ohne Hindernisse
II | Gebiete mit niedriger Vegetation wie Gras und einzelne Hindernisse (Bäume, Gebäude) mit Abständen von min. 20-facher Hindernishöhe
III | Gebiete mit gleichmäßiger Vegetation oder Bebauung oder mit einzelnen Objekten mit Abständen von weniger als der 20-fachen Hindernishöhe (z.B. Dörfer, vorstädtische Bebauung, Waldgebiete)
IV | Gebiete in denen mindestens 15 % der Oberfläche mit Gebäuden mit einer mittleren Höhe größer als 15 m bebaut sind.
Tabelle lt ÖNORM EN 1991-1-4 (wird für Grabsteine herangezogen)
Anmerkung: Die Geländekategorien 0 und I treten in Österreich nicht auf
In meisten Fällen wird Geländekategorie II herangezogen
Grundwerte der Basiswindgeschwindigkeit und
des Basisgeschwindigkeitsdrucks
In Tabelle sind Grundwerte von Basisgeschwindigkeit und Basisgeschwindigkeitsdruck
für ausgewählte Orte in Österreich angegeben, gemäß ÖNORM B 1991-1-4:2013.
Tabelle - Basisgeschwindigkeit und Basisgeschwindigkeitsdruck